Додаток 2

**ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ**

**для підготовки технічного завдання АТ "Київгаз" щодо проектування системи**

**дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку витрат газу**

**промислових та комунально-побутових підприємств**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Адреса об’єкту:
 |  |
| 1. Замовник на проектування:
 |  |
| 1. П.І.Б. відповідальної особи:
 |  |
| 1. Телефон відповідальної особи:
 |  |
| 1. Електронна адреса для зв’язку:
 |  |
| 1. Тип і типорозмір газового лічильнику:
 |  |
| 1. Тип коректора(обчислювача) об’єму газу:
 |  |
| 1. Версія прошивки обчислювача: (версія прошивки «Універсал 02» повинна бути 12.46-80 F45)
 |  |
| 1. Наявність принтера, модель принтера
 |  |
| 1. Місце встановлення обчислювача вузла обліку газу, приміщення з(без) опалення:
 |  |
| 1. Матеріал стіни, де укріплено обчислювач газу ( бетонна, цегляна, металева – товщина)
 |  |
| 1. Наявність електроживлення (220В, 36В):
 |  |
| 1. Відстань від вводу 220В (ввідного автомату, розетки, тощо) до місця встановлення блоку телеметрії:
 |  |
| 10. Газоспоживання постійне/сезонне, Qmax, тис.м3/добу: |  |
| 1. Відносний рівень проходження сигналу зв’язку «Київстар». (перевірка по шкалі моб. телефоном по 10-бальній шкалі):
 |  |
| 1. Примітки та побажання замовника
 |  |

**Замовник зобов’язаний надати наступну інформацію:**

* Витяг (копії) проекту на вузол обліку газу (схему підключення приладів);
* Фото вузла обліку газу (ситуаційний вигляд з вказаним місцем кріплення блоку телеметрії\*).

**Замовник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

 (ПІБ, назва організації) (підпис)

**Прийомні години Єдиного вікна АТ "Київгаз":**

 **понеділок - четвер: 9.00-13.00; 14.00-17.00**

**п’ятниця: 9.00-13.00; 14.00-16.00**

**Довідки по тел. (044) 202-66-61, (044) 498-86-99**

**Примітки**

1. **Заяву, опитувальний лист та супровідні документи направляти за адресою вул. М. Бойчука, 4-Б у Єдине вікно.**
2. При виникненні питань по заповненню опитувального листа та по технічній реалізації системи дистанційної передачі даних, звертатись:

 моб. т. 067-462-41-39.

1. Відповідно до вимог Кодексу ГРМ «Оператор ГРМ погоджує робочий проект з організації та облаштування системи дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку в обсязі виданого ним технічного завдання»(п.5, гл.4, розд.Х).
2. «Прийняття в експлуатацію засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку за участі Оператора ГРМ, має підтверджуватися відповідним актом введення в експлуатацію»(п.3, гл.3, розд.Х).
3. Для обчислювачів газу різних моделей «ОЕ-хххх» швидкість обміну по шині RS-232 з принтером повинна бути встановлена 9600 б/с.
4. Для обчислювачів газу «Універсал 02» швидкість обміну по шині RS-232 з принтером повинна бути встановлена 19200 б/с.
5. Якщо версія прошивки відрізняється від вказаної, то необхідно звернутися до ТОВ НВП "Гремпіс" - виробника обчислювача газу «Універсал 02» за контактним телефоном 067-430-13-03 (<http://grempis.com.ua/> м. Вінниця).