Додаток 2

**ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ**

**для підготовки технічного завдання ПАТ "Київгаз" щодо проектування системи дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку витрат газу  
промислових та комунально-побутових підприємств**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Адреса та функціональне призначення об’єкту:** |  |
|  |
| 1. **Замовник на проектування** |  |
|  |
| 1. **П.І.Б. відповідальної особи** |  |
| 1. **Телефон відповідальної особи, електронна адреса** |  |
| 1. **Тип та типорозмір газового лічильника** |  |
| 1. **Тип коректора(обчислювача) та версія прошивки обчислювача** |  |
| 1. **Місце встановлення вузла обліку газу, приміщення з(без) опалення** |  |
| 1. **Наявність електроживлення (220В, 36В)** |  |
| 1. **Наявність модемного зв`язку, інтернету для ВОГ** |  |
| **10. Газоспоживання постійне/сезонне, Qmax, тис.м3/добу** |  |
| 1. **11. Надати копії архівного проекту**   **(схему підключення ВОГ).** |  |
| **12. Фото вузла обліку (ситуаційний вигляд з вказаним місцем кріплення блоку телеметрії \*).** |  |
| **13. Відстань від вводу 220В (ввідний автомат, розетка, тощо) до місця встановлення блоку телеметрії.** |  |
| **14. Рівень проходження сигналу оператору зв’язку “Київстар”. (перевірка моб. телефоном).** |  |
| **15. Тип котельні (дахова, вмонтована, тощо)** |  |
| **16. Примітки та побажання замовника.** |  |
| **17. Кількість та потужність обладнання** |  |

\*) Габаритні та приєднувальні розміри блоку телеметрії (400\*250\*200 мм.)

Замовник **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

(ПІБ, назва організації) (підпис)

**Прийомні години Єдиного вікна ПАТ "Київгаз" :**

**понеділок - четвер: 9.00-13.00; 14.00-17.00**

**п’ятниця: 9.00-13.00; 14.00-16.00**

**Довідки по тел. 044-202-66-61.**

**\*Примітка: 1.** Заяву та опитувальний лист направляти за адресою вул. Кіквідзе, 4-Б у Єдине вікно або на електронні адреси: [serhii.khoruzhyi@kyivgaz.com](mailto:serhii.khoruzhyi@kyivgaz.com)

2. Відповідно до вимог Кодексу ГРМ «Оператор ГРМ погоджує робочий проект з організації та облаштування системи дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку в обсязі виданого ним технічного завдання»(п.5, гл.4, розд.Х).

3. «Прийняття в експлуатацію засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку за участі Оператора ГРМ, має підтверджуватися відповідним актом введення в експлуатацію»(п.3, гл.3, розд.Х).